## 统计表（示例）
附件1
涉及危险化学品危险性及实用应急处置措施统计表
企业名称：吉林省运昌化工有限公司
序号 | 涉及危化品名称 | 物质类别 | 涉及装置、设施及场所 | 设计最大储存量 | 理化特性 | 主要风险 | 禁忌 | 搬运储存 | 安全措施 | 应急处置原则要求 | 主要资料来源
1 | 1,4 -二甲苯* | 经营品种 | 罐区存储 | 200m³*1 50m³*3 | 无色透明液体，具有芳香气味，相对密度0.88，熔点-25℃，沸点144℃。不溶于水，能与乙醇、乙醚和三氯化碳相混合。有毒！易燃！爆炸极限1.0%～7.0% | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 强氧化物 | 储运注意事项 储存于阴凉、通风仓间。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。 储 防止阳光直射。包装要求密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和包数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要装有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 包装标志：7：分类：III；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁 盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方式：喷水冷却容器，灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗， 洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防 爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
2 | 溶剂油[闭杯闪点≤60 ℃] | 经营品种 | 罐区存储 | 200m³*1 50m³*3 | 无色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点(℃)：＜—60 沸点(℃) ：100~150 闪点(℃) ：≦28 引燃温度（℃）：415~530 爆炸极限%（v/v）：1.3--6.0 相对密度：0.73~0.76 溶解性: 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、脂肪。 禁忌物：强氧化剂。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。 | 强氧化物 | 确保容器密闭，小心轻放。开盖时动作要缓慢，以控制容器内压力的释放。将其储存在阴凉通风处，并远离不相容的物质。 不要在接近明火、热源或点火源的地方贮存、打开或使用。避免阳光直射。 该产品会累积静电，可能造成电火花（点火源）。必须采取适当的接地措施。 不要对容器进行加压、切割、加热或焊接。空容器可能含有产品残渣，未经专业清洗或重整前不要使用该空容器。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：喷水雾冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 灭火注意事项：用水流灭火可能引起火焰飞溅和扩散 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。若有刺激感，立即就医。 眼睛接触：立即提起上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。眼睛接触时，隐形眼睛要在专业人员指导下取出。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。患者平卧、保暖并且保持安静。若呼吸困难，给输氧。最好用活瓣气囊面罩通气，呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术。 食入: 若发生中毒与医生或应急中心联系。如果病人发生呕吐，尽量使病人左侧卧且头向下低，保持口张开，以防止呕吐物被吸入。注意观察。若病人昏睡或意识不清，不能经口给予任何液体。若病人清醒，立即用清水清洗口腔，并给适当饮水。就医。 泄漏应急处理 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 | 《MSDS安全技术说明书》
3 | 乙醇[无水]* | 经营品种 | 罐区存储 | 50m³*2 | 无色液体，有酒香。 相对密度（水=1）：0.79 （空气=1）：1.59 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 闪点（℃）：12 引燃温度（℃）：363 爆炸下限[%(V/V)]：3.3~19 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。 一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接 触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 | 强氧化剂 酸类酸酐碱金属胺类 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
4 | 乙酸正丁酯* （醋酸丁酯） | 经营品种 | 罐区存储 | 50m3*1 | 无色透明液体，有果子香味。 相对密度（水=1）：0.88 （空气=1）：4.1 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 闪点（℃）：22 引燃温度（℃）：370 爆炸极限[%(V/V)]：1.2~7.5 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化 剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会 着火回燃。 对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、 胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。 | 强氧化剂、酸类、碱类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超 过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分 开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使 储存注意事项： 用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场 中容器冷却。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限 制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入 废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽 车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
5 | 乙酸乙酯 | 经营品种 | 罐区存储 | 50m3*1 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 熔点（℃）：-83.6、相对密度（水=1）：0.90 沸点（℃）：77.2、相对密度（空气=1）：3.04 溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。 燃烧爆炸危险性 闪点（℃）：-4 引燃温度（℃）：426 爆炸下限[%(V/V)]：2.0 爆炸上限[%(V/V)]：11.5 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 【健康危害】 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响；长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 | 强氧化剂、碱类、酸类 | 存于阴凉、通风旳库房。远离火种、热源。库温不适宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开寄存，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。严禁使用易产生火花旳机械设备和工具。储区应备有泄漏应急解决设备和合适旳收容材料。 运送时运送车辆应配备相应品种和数量旳消防器材及泄漏应急解决设备。夏季最佳早晚运送。运送时所用旳槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运送途中应防曝晒、雨淋，防高温。半途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品旳车辆排气管必须配备阻火装置，严禁使用易产生火花旳机械设备和工具装卸。公路运送时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运送时要严禁溜放。严禁用木船、水泥船散装运送。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火 场中容器冷却。 【急救措施】 吸入：将患者移到空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如果呼吸困难，给氧。若呼吸、心跳停止、给予心肺复苏。就医。 食入：饮足量温水，催吐。尽快就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 | 《MSDS安全技术说明书》 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》
6 | 丙酮 | 经营品种 | 罐区存储 | 50m³*1 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 相对密度（水=1）：0.80 （空气=1）：2.00 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 闪点（℃）：-20 引燃温度（℃）：465 爆炸极限[%(V/V)]：2.5~13 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火 回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、 灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 | 强氧化剂、强还原剂、碱。 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用 木船、水泥船散装运输。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂： 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
7 | 环已酮 | 经营品种 | 罐区存储 | 50m³*1 | 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 相对密度（水=1）：0.95 （空气=1）：3.38 溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 燃烧爆炸危险性 闪点（℃）：43 引燃温度（℃）：420 爆炸下限[%(V/V)]：1.1 爆炸上限[%(V/V)]：9.4 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、塑料。 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。 | 强氧化剂、强还原剂、塑料。 | 储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。密封包装，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、 二氧化碳、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
8 | 甲醇 | 经营品种 | 罐区存储 | 50m³*1 | 无色澄清液体，有刺激性气味。 相对密度（水=1）：0.79 相对密度（空气=1）：1.11 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 闪点（℃）：11 引燃温度（℃）：385 爆炸极限[%(V/V)]：5.5~44 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内,远离火种、热源.库温不宜超过37℃,保持容器密封,应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放,切忌混储.采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具,储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方式：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂： 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖， 降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》
9 | 2-丙醇* （异丙醇） | 经营品种 | 罐区存储 | 50m³*2 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 相对密度（水=1）：0.79 （空气=1）：2.07 溶解性：溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 闪点（℃）：12 引燃温度（℃）：399 爆炸下限[%(V/V)]：2.0~12.7 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素 | 异丙醇的包装储运需要注意应密封于阴凉干燥处避光保存。远离热源。控制温度不超过30℃。可用铁、软钢、铜或铝制容器贮存。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
10 | 正丁醇 | 经营品种 | 罐区存储 | 200m³*1 50m³*2 | 无色透明液体，具有特殊气味。 相对密度（水=1）：0.81 （空气=1）：2.55 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。 闪点（℃）：35 引燃温度（℃）：340 爆炸下限[%(V/V)]：1.4~11.2 禁忌物：强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛、头晕和嗜睡，手部可发生接触性皮炎。 | 强酸,酰基氯,酸酐,强氧化剂 | 正丁醇保存要必备的条件:阴凉、密闭及避光贮存。贮存在干燥、通风的仓库内,温度不超过35℃,并远离火源、易燃物、氧化剂、酸类。 正丁醇闪点35-35.5℃,闪点就是可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的... 另外,正丁醇:易燃(有毒)遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。遇明火燃烧时放出有毒气体。有麻醉性或蒸汽有麻醉性。有刺激性气味。有毒或蒸汽有毒。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211 灭火剂、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
11 | 甲苯 | 经营品种 | 罐区存储 | 50m³*1 | 无色透明液体，有芳香气味。不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等混溶。分子量92.14，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，相对密度（水=1）0.87，相对蒸气密度（空气=1）3.14，临界压力4.11MPa，临界温度318.6℃，饱和蒸气压3.8kPa(25℃)，折射率1.4967，闪点4℃，爆炸极限1.2%～7.0%（体积比），自燃温度535℃，最小点火能2.5mJ，最大爆炸压力0.784MPa。 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用，重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。直接吸入肺内可引起吸入性肺炎。可出现明显的心脏损害。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),50（皮）;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3),100（皮）。 | 强氧化剂 | 储存甲苯的场所应该保持干燥、通风良好，避免阳光直射和高温环境。甲苯易挥发，如果储存环境不好，会导致甲苯挥发速度加快，增加安全隐患。 储存甲苯时应该避免与其他化学品混放，尤其是酸、碱等强腐蚀性物质。混放会导致甲苯发生化学反应，产生有害物质，危害人体健康。 | 1.罐区设有围堰，消防喷淋系统，防泄漏事故池。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.罐区罐内设有液位计完好投用，并有远端高液位报警装置。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、 砂土。用水灭火无效。 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 | 《MSDS安全技术说明书》 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》
12 | 正磷酸 | 经营品种 | 罐区存储 | 5T | 无色结晶 相对密度(水=1)：1.65（0.85℃） 溶解性：与水混溶 不相容的物质：非金属单质、有机物和纤维类物质。 危险反应：与非金属单质或有机物接触发生着火或爆炸。 | 固体。会引起皮肤烧伤，有严重损害眼睛的危险。腐蚀物能引起呼吸道刺激，伴有咳嗽、呼吸道阻塞和粘膜损伤。吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。皮肤直接接触造成严重皮肤灼伤。通过割伤、擦伤或病变处进入血液， 可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品能造成严重化学灼伤。如果未得到及时、适当的治疗，可能造成永久性失明。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物 | 磷酸储存注意事项：存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法: 干粉、二氧化碳或耐醇泡沫。 不合适的灭火介质: 避免用太强烈的水汽灭火，因为它可能会使火苗蔓延分散。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。 吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行 口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 | 《MSDS安全技术说明书》
13 | 硼酸 | 经营品种 | 罐区存储 | 5T | 无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感, 无臭味。 熔点：185(分解) 沸点：300 相对密度（水=1）：1.44(15℃) 溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油。 禁忌物：碱类、钾。 | 危险特性：受高热分解放出有毒的气体。 健康危害：工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎，一般无中毒发生。口服引起急性中毒，主要表现为胃肠道症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭，可有高热、肝肾损害和惊厥，重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹，重者成剥脱性皮炎。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。慢性中毒：长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品，可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害。 | 强碱、活性金属粉末;玻璃制品。 | 硼酸存放方法应存放在干燥清洁的仓库，不得露天堆放，并防雨防潮。运输时应使用棚车、马车或带棚的汽车，不得堆放潮湿物品和有色原料。运输工具要干燥清洁。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
14 | 氟硼酸 | 经营品种 | 罐区存储 | 5T | 无色透明液体 溶解性：与水混溶。可混溶于醇。 禁忌物：强碱 | 危险特性：遇发泡剂H立即燃烧。受热分解放出有毒的氟化物气体。能腐蚀大多数金属及有机组织。 健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症及化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 | 强碱 燃烧(分解)产物:氟化氢 毒 | 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源,防止阳光直射‎。保持容器密封‎。应与卤素(氟、氯、溴)、碱类、易燃、可燃物、食用化学品等‎分开存放。不可混储混运‎。搬运时要轻装‎轻卸,防止包装及容‎器损坏。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：二氧化碳、砂土。 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水刺激冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 | 《MSDS安全技术说明书》
15 | 氟硅酸 | 经营品种 | 罐区存储 | 5T | 其水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味。 溶解性 溶于水 禁忌物 碱类、易燃或可燃物。 | 燃爆危险：不燃 危险特性：受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。 健康危害：皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但较弱。 | 碱类、易燃或可燃物 | 氟硅酸应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易(可)燃物、碱类分开存放,切忌混储。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱防护服。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 | 《MSDS安全技术说明书》
16 | 氢氟酸 | 经营品种 | 罐区存储 | 5T | 无色透明有刺激性臭味的液体。 溶解性:与水混溶 熔点(℃)：-83.1(纯) 沸点(℃)：120(35.3%) 相对密度(水=1)：1.26(75%) 相对蒸气密度(空气=1)：1.27 禁配物：强碱、活性金属粉末、玻璃制品。 | 燃爆危险：本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 健康危害：对皮肤有强烈的腐蚀作用，能穿透皮肤向深层渗透，形成坏死和溃疡，且不易治愈。眼接触高浓度氢氟酸可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。长期接触可发生呼吸道慢性炎症，引起牙周炎、氟骨病。 | 强碱、活性金属粉末、玻璃制品 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、活性金属粉末、玻储存注意事项璃制品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：灭火剂：雾状水、泡沫。。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 | 《MSDS安全技术说明书》
17 | 盐酸 | 经营品种 | 仓库存储 | 30T | 透明或黄色冒烟液体，蒸气有强烈刺激味。沸点：110℃，蒸气密度：1.3，易溶于水，用于油井活化剂、矿石还原剂，食品处理剂、清洁剂、锅炉除垢剂及化学中间体。对皮肤和黏膜有较强刺激腐蚀作用，最高允许浓度：15mg/m3。（10.2ppm） | 与强碱类（如氢氧化钠）起激烈反应，与硫化物、磷化物、氰化物、乙酯基化合物、氟化物、硅化物和碳化物起反应，释放出易燃和有毒的气体，与氧化剂（如过氧化物）能起激烈反应。 短期过量暴露的影响，吸入；蒸气和烟雾能刺激鼻、喉和上呼吸道，导致咳嗽、鼻和牙龈出血，严重暴露能腐蚀鼻、喉和造成肺水肿。眼睛接触：导致刺激、严重灼伤和失明。皮肤接触：浓溶液（大于38%）导致严重灼伤。 口服：口腔、胃和食道会严重灼伤，导致恶心、呕吐、腹泻、虚脱并可能死亡。 长期暴露的影响，蒸气能腐蚀牙齿，使鼻和牙龈出血，产生持续性支气管炎。皮肤长期接触稀溶液会发炎。 | 碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 | 操作注意事项：储存于阴凉、⼲燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、⾦属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运 时要轻装轻卸，防⽌包装及容器损坏，分装和搬运作业要注意个⼈防护。 储存注意事项：密封。禁⽌⽤⾦属容器装。储存于通风处。远离⽕源和热源。贮存温度：15 0C~25 0C。应与碱类分开存放。 储存间内的照明、通风等设施应采⽤防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 5.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法 不燃烧。用喷水来冷却容器有助于防止爆裂和减少蒸气。 吸入：脱离盐酸产生源或将患者移至新鲜空气处，如患者呼吸停止，应立即进行人工呼吸，避免口对口接触。 眼睛接触；使眼睑张开，用生理盐水或微温的缓流的流水冲洗患眼20分钟。 皮肤接触；用微温的缓流的流水冲洗患处至少20分钟，在流水下脱去污染的衣服。 口服；用水充分漱口，不可催吐，如可能给患者饮水约50毫升。如呕吐自然发生，应使患者身体前倾重复给水，一切患者都应请医生治疗。 | 《MSDS安全技术说明书》
18 | 硝酸 | 经营品种 | 仓库存储 | 30T | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 熔点(℃)：-42(无水) 沸点(℃)：86(无水) 相对密度(水=1)：1.50(无水) 相对蒸气密度(空气=1)：2.17 | 助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。 慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。 | 强还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类 | 储存于阴凉、干燥、通风仓库内。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放，不可混储混运。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人保护。耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 6.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
19 | 硫酸 | 经营品种 | 仓库存储 | 30T | 是一种无色无味澄清粘稠油状液体，是一种高沸点难挥发的强酸。化学性质1．脱水性 2．强氧化性 3．难挥发性 4.强酸性（腐蚀）（易制毒）（易制爆） 浓硫酸98.0%(浓)<70%(稀) 密度：98%的浓硫酸1.84g/mL溶解性：与水和乙醇混溶,溶解放热浓硫酸溶解时放出大量的热，浓硫酸稀释时应该“酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅。”若将水倒入浓硫酸中，温度将达到173℃，导致酸液飞溅，造成安全隐患。 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应， 发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 | 包装标志：腐蚀品。包装方法：（II）类。玻璃瓶外木箱，酸坛外木格箱或铁罐车运输。储运条件：硫酸应单独储存于通风、阴凉和干燥的地方，并有耐酸地坪。避免日光直射。远离火源。储槽应有足够的通气孔，四周有“堤坝”围住，以防储罐泄漏。严禁与铬酸盐、氯酸盐、电石、氟化物、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末、可燃物共储混运。工作人员须穿戴耐酸工作服、橡皮围裙、长统靴、手套及防护眼镜和口罩。仓库附近应装有消防龙头及水管。装运时勿把水直接倒入硫酸，以防酸液爆炸性反应。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 7.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 | 《MSDS安全技术说明书》
20 | 硝酸镍 | 经营品种 | 仓库存储 | 30T | 为绿色结晶性粉末，有吸湿性，在干燥空气中稍风化。 溶解性：易溶于水、乙醇、氨水 相对密度(水=1)： 2.05 危险货物编号： 51522 | 不燃烧，但会增强火势。与木材、纸张、油类或金属粉末等可燃物质接触，能引起自燃或剧烈分解。因释放氧气有助燃效果。物质含有氧化剂/有机过氧化物，可通过供氧使火势加强并让火焰自身维持。灭火行动对已发生的火灾可能无效。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。皮肤直接接触可能导致皮肤过敏反应。皮肤直接接触可造成皮肤刺激。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品能造成严重化学灼伤。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | 强还原剂、强酸 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 7.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：合适的灭火介质: 水。 不合适的灭火介质: 干粉、二氧化碳或泡沫。 灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。 吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 对保护施救者的忠告：避免接触任何有机物，包括燃料、溶剂、锯屑、纸张、衣料或其它禁忌物质，这些物质都可以引起点燃。清除所有火源，增强通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入粉尘。使用防护装备,包括呼吸面具。 对医生的特别提示：根据出现的症状进行针对性处理。注意症状可能会出现延迟。 应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 | 《MSDS安全技术说明书》
21 | 硝酸钠 | 经营品种 | 仓库存储 | 30T | 无色透明或白微带黄色的菱形结晶，味微苦，易潮解。禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、强酸、易燃或可燃物、铝。 | 危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性。大量口服中毒时，患者剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 | 强还原剂、活性金属粉末、强酸、易燃或可燃物、铝 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混装混运。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 8.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
22 | 硝酸铬 | 经营品种 | 仓库存储 | 5T | 蓝色-紫罗兰色晶体 分解温度(℃)：＞100 溶解性：与水混溶 | 危险特性 不燃烧，但会增强火势。与木材、纸张、油类或金属粉末等可燃物质接触，能引起自燃或剧烈分解。因释放氧气有助燃效果。物质含有氧化剂/有机过氧化物，可通过供氧使火势加强并让火焰自身维持。灭火行动对已发生的火灾可能无效。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 健康危害 吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | 强还原剂、易燃或可燃物 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混装混运。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 8.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法:合适的灭火介质:水。灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。 不合适的灭火介质:干粉、二氧化碳或泡沫。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。 吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 | 《MSDS安全技术说明书》
23 | 硝酸钴 | 经营品种 | 仓库存储 | 5T | 红色棱形结晶，易潮解 溶解性： 溶于水、酸。 相对密度(水=1)：2.49 禁配物： 易燃或可燃物、强还原 避免接触的条件： 潮湿空气 | 燃爆危险： 本品助燃，具刺激性。 危险特性： 无机氧化剂。在火场中 健康危害：入粉尘或烟雾可能导致过敏、哮喘病症状或呼吸困难。吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。皮肤直接接触可能导致皮肤过敏反应。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | 易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 8.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法:合适的灭火介质:水。 消防人员必须佩戴过滤 不合适的灭火介质:干粉、二氧化碳或泡沫。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。 吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 应急处理： 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 | 《MSDS安全技术说明书》
24 | 亚硝酸钠 | 经营品种 | 仓库存储 | 5T | 白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解。 相对密度(水=1)： 2.17 溶解性： 易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。 禁配物： 强还原剂、活性金属粉末、强酸。 避免接触的条件： 空气。 | 危险特性： 无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 健康危害： 毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。接触工人手、足部皮肤可发生损害。 | 强还原剂、活性金属粉末、强酸 | 装储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与与易燃、可燃物，还原剂、硫、磷、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装储轻卸，防止包装及容器损坏。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；塑料袋外麻袋 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 8.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法： 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、砂土。 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理 ：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
25 | 苯乙烯[稳定的] | 经营品种 | 仓库存储 | 2T | 无色油状液体或白色固体，碱性、稍有氨的气味。危险性类别：本品易燃，严重燃烧。闪点： 34.4爆炸上线%(V/V)：1.7，爆炸下限%(V/V)：8.6 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 禁配物：强氧化剂、酸类。 避免接触的条件：光照、空气。 | 危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等的哦能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 健康危害：对眼和上呼吸道有刺激和麻醉作用。 急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严惩者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。 慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 | 强氧化剂、酸类 | 储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂酸类分开存放。不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 8.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法: 尽可能将容器从火场转移空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理：小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
26 | 苯酚 | 经营品种 | 仓库存储 | 2T | 白色结晶，有特殊气味。在空气中及光线作用下变为粉红色甚至红色 相对密度(水=1)：1.071 (空气=1)：3.24 闪点(℃)：79（CC）85(OC) 引燃温度(℃)：715 爆炸下限(%)：1.3 爆炸上限(%)：9.5 溶解性：微溶于冷水，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱。 避免接触的条件：光照 | 危险特性：遇明火、高热可燃。 有害燃烧产物：一氧化碳 燃爆危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 健康危害：苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾 功能。 急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿 等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液， 有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭， 可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性 肾功能衰竭。有引起高铁血红蛋白血症的报道。 | 强氧化剂、强酸、强碱 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配 备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 8.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：用水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量清水彻底冲洗。冲洗后即用浸过 30~50% 酒精的棉花反复擦拭创面至无酚味为止（注意不能将患部浸泡于酒精溶液中）， 再继用 4%~5%碳酸氢钠溶液湿敷创面 2~4h。也可用浸过聚乙二醇-300 或聚乙二 醇和变性酒精混合液（2：1）的棉花擦拭创面，然后用水彻底清洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 10~15min。如 有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼 吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：立即给饮植物油 15～30mL。催吐。口服活性炭，导泻。就医。不能使用 石蜡油或酒精 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。戴防化学品手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少分散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 《MSDS安全技术说明书》
27 | 硫磺 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 外观与性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。 相对密度（水=1）：2.0 （空气=1）：无资料 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 引燃温度（℃）：232 爆炸下限[%(V/V)]：35mg/m3 禁忌物：强氧化剂。 | 危险特性：与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷， 可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 健康危害：因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。 | 强氧化剂、卤素、金属粉末 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及损坏。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 10.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起 严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在 上风向灭火。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理:隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废 物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
28 | 乙二醇单甲醚 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色透明液体 相对蒸气密度(空气=1)：2.6 相对密度(水=1)：0.96 溶解性：与水混溶 闪点(℃)：39 爆炸上限/下限[％(V/V)]：上限：24.5；下限：2.3 | 危险特性 可与空气形成爆炸性混合物。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物，从而增加火势和/或蒸气的浓度。蒸气可能会移动到着火源并回闪。液体和蒸气易燃。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 健康危害：吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | 酰基氯、酸酐、强氧化剂 | 存放处须加锁。存放在通风良好的地方。保持低温。严禁用木船、水泥船散装运输。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 10.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：合适的灭火介质：干粉、二氧化碳或耐醇泡沫。 不合适的灭火介质：避免用太强烈的水汽灭火，因为它可能会使火苗蔓延分散。 灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。 吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 泄漏应急处理：少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 | 《MSDS安全技术说明书》
29 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色液体，有微弱的类似芳香脂的气味。 相对密度（水=1）：0.97（20℃） 相对蒸气密度（空气=1）：4.72 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚，可混溶于芳烃等多数有机溶剂。 闪点（℃）：47（OC）；52（CC） 引燃温度（℃）：379 爆炸上限（%）：14 爆炸下限（%）：1.7 禁配物 酸类、碱类、强氧化剂 CAS登录号:111-15-9 | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。具有刺激性。中毒表现有头痛、恶心和呕吐。慢性影响：有可能引起生殖功能紊乱。 | 硝酸盐、强氧化剂、强碱、强酸 | 储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 11.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
30 | 乙二醇单丁醚 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色易燃液体，具有中等程度醚味，低毒。 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 比重：0.9019（20/4℃）； 闪点：60（闭式），开杯73.89℃； 爆炸极限[%(V/V)]： 1.1(170℃)~~ 10.6(180℃) 禁配物：强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、卤素。 | 危险特征：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。在空气中或在阳光照射下容易生成爆炸性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 健康危害：吸入本品蒸气后，导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。 | 强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、卤素 | 包装类别：Ⅰ 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 使用防爆型的通风系统和设备。 如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。阴凉场所。保存在暗处。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 12.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法： 适用灭火剂：二氧化碳、化学干粉、酒精泡沫。 特殊灭火程序： 1. 喷水雾可冷却此物质之温度，使其低于闪火点。 2. 安全安全情况下将容器搬离火场。 3. 若泄漏物未点燃，可用水雾驱散蒸气。 4. 储槽区之大型火灾，使用无人操作之水雾控制架或自动摇摆消防水瞄。若不可行则尽可能彻离火场并允许火烧完。 5. 远离储槽两端。 6. 贮槽安全阀已响起或因着火而变色时立即撤离。 消防人员之特殊防护装备：消防人员必须配戴A 级气密式化学防护衣及空气呼吸器（必要时外加抗闪火铝质被覆外套）。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食 入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
31 | 丙二醇甲醚 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色透明易燃的挥发性液体 溶解性强，毒性低，能与水和多种有机溶剂混溶。 相对密度（水＝1）：0.79 （空气＝1）：2.07 闪点（℃）：33 爆炸极限（％）：1.6 ~13.8 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触险猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒：长期接触可害发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 | 强氧化剂、碱类、酸类 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 13.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：灭火剂：二氧化碳、化学干粉、喷水、酒精泡沫、聚合泡沫。 皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即救进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员泄戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空漏间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀处释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转理移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
32 | 二氯甲烷 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色透明液体，具有类似醚的刺激性气味。在通常的使用条件下是不可燃低沸点溶剂，其蒸气在高温空气中成为高浓度时，才会生成微弱燃烧的混合气体 闪点（℃）：-14.1 ℃(常温常压下无闪点) 燃烧极限限（V％）：12 ~19 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 相对密度（水＝1）：1.33 （空气＝1）2.93 禁忌物：碱金属、铝。 | 本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。人类接触的主要途径是吸入。 | 碱金属、铝 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储混运 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 14.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，度进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或勘察不烯材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或控坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气 灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
33 | 二甲基甲酰胺 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色液体，有微弱的特殊臭味 相对密度（水＝1）：0.94 （空气＝1）:2.51 溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂 闪点（℃）：58℃ 燃烧极限（V％）：2.2~15.2 禁忌物：强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃 危规号：33627 | 危险特性：易燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。 健康危害：急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。 | 强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 15.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
34 | 2-丁酮* | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色液体，有似丙酮的气味。 闪点：-9 爆炸极限（V%）：1.7~11.4 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 相对密度（水=1）：0.81 （空气=1）：2.42 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱类。 | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 健康危害：对眼、鼻、喉粘膜有刺激性。接触本品液体和蒸气的工人，偶可发生手指和臂部 麻木。长期接触可致皮炎。 | 强氧化剂、碱类、强还原剂 严禁用木船、水泥船散装运输。 | 正常环境温度下储存和使用，本品稳定。远离火种、热源、高温区。防暴晒、雨淋，防高温。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 16.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用火灭火无效。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 | 《MSDS安全技术说明书》
35 | 醋酸酐 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气。 相对密度（水=1）：1.08 （空气=1）：3.52 溶解性：溶于乙醇、乙醚、苯。 闪点（℃）：49 引燃温度（℃）：316 爆炸下限[%(V/V)]：2.0~10.3 禁忌物：酸类、碱类、水、醇类、强氧化剂、强还原剂、活性金属粉末。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。 吸入后对呼吸道有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。蒸气对眼有刺激性。眼和皮肤直接接 触液体可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。慢性影响：受本品 蒸气慢性作用的工人，可有结膜炎、畏光、上呼吸道刺激等。 | 酸类、碱类、水、醇类、强氧化剂、强还原剂、活性金属粉末 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房.远离火种、热源。库温不宜超过30℃。小开口铝桶；玻璃瓶或塑料桶(罐）外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 16.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂： 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 皮肤接触立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 眼睛接触立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。食入用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员 戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下 水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤 或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移 至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
36 | 石油醚 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色透明液体，有煤油气味。 相对密度（水=1）：0.64～0.66 相对蒸气密度（空气=1）：2.5 闪点（℃）：<-20 爆炸上限%（V/V）：8.7 引燃温度（℃）：280 爆炸下限%（V/V）：1.1 溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。 禁配物：强氧化剂。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性 | 氨、酸、氯化银 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80%。 包装方法:小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶塑料瓶或金属桶( 罐)外木板箱 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 16.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
37 | 1,2-乙二胺 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 无色透明液体 相对蒸气密度(空气=1)：2.1 相对密度(水=1)：0.9 闪点(℃)：34 引燃温度(℃)：385 爆炸极限：2.5~16.6 溶解性：与水混溶 | 危险特性 可与空气形成爆炸性混合物。暴露于火中的容器可遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与乙酸、乙酸酐、二硫化碳、氯磺酸、盐酸、硝酸、硫酸、发烟硫酸、过氯酸等剧烈反应。能腐蚀铜及其合金。 健康危害：吸入蒸气可能导致过敏、哮喘病症状或呼吸困难。腐蚀物能引起呼吸道刺激，伴有咳嗽、呼吸道阻塞和粘膜损伤。吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。皮肤直接接触可能导致皮肤过敏反应。皮肤直接接触造成严重皮肤灼伤。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品能造成严重化学灼伤。如果未得到及时、适当的治疗，可能造成永久性失明。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 16.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：干粉、二氧化碳或耐醇泡沫。不合适的灭火介质：避免用太强烈的水汽灭火，因为它可能会使火苗蔓延分散。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。 吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 泄漏处置：少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 | 《MSDS安全技术说明书》
38 | 硫酸氢氨 | 经营品种 | 仓库存储 | 10T | 白色结晶或颗粒，无气味。相对密度(水=1)：2．435(13℃) 溶解性：溶于水，不溶于液氨。 禁忌物：水、次氯酸盐。 | 燃烧性：不燃 危险特性：有腐蚀性。受高热分解，放出有毒的烟气。与水接触生成硫酸。与次氯酸钙接触发生反应。潮湿环境下能腐蚀金属。 健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具强烈刺激作用和腐蚀性。 | 强还原剂 | 腐蚀品。包装方法:2类，玻璃瓶外木箱内衬垫料或编织袋内陈塑料袋。储运条件:储存于阴凉、干燥、通风的仓间内，防止容器破损，受潮溶解。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 16.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：水。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。 皮肤接触：用流动清水冲洗，若有灼伤，按酸灼伤处理。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 食入：误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，就医。 泄漏处置：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 | 《MSDS安全技术说明书》
39 | 乙酸[含氨>80%]（冰醋酸） | 经营品种 | 仓库存储 | 30T | 在常温下是一种有强烈刺激性酸味的无色液体，纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体,所以无水乙酸又称为冰醋酸。 闪点 40℃、爆炸极限4%～17% 熔点16.6℃、沸点117.9℃ 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 禁忌物：强碱，三氯化磷、强氧化物。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它 氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 对眼睛健康的影响－有强烈的刺激作用。液体或气体会使视力严重损伤或导致视力丧失。含量在10%以上的水溶液会引起严重的结膜刺激和角膜损伤,对皮肤健康的影响－会对皮肤造成严重的化学烧伤。误吞后对健康的影响－吞咽后可能会有如下后果:腐蚀口腔,喉咙和 消化道。吸入后对健康的影响－当口腔中含量达到15ppm时可能有下面一些危害:鼻子,喉咙和呼吸道受到刺激.含量升高会有如下危害:严重刺 激鼻子,喉咙和呼吸道。 | 碱类、强氧化剂 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃,以防凝固。 冰乙酸属于8+3类危险品 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 17.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法 用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、沙土扑救，用喷雾水冷却包装容器和周围环境。 皮肤接触：直接用大量清水冲洗皮肤，最好淋浴。在冲洗过程中脱掉弄脏的衣服,如果起泡或出现红斑就需请求医生治疗。 眼睛防护：睁着眼睛直接在清水中浸泡至少15分钟,紧急求医 食入：用清水冲洗嘴外部。喝一些冷水或牛奶来缓和影响部位,不要引起呕吐。紧急求教医生医治,处理中可能会休克。 吸入：脱离受污染环境,保持温暖并静养。呼吸困难时要输氧。如果呼吸停止或观察信号消失,要施以人工呼吸。不要口对口换气。如果心脏停止跳动,给予外部压缩起博心脏,寻求医生紧急医治。 泄漏处理：1.个人防护－穿戴适当的防护服，佩带呼吸保护设备。消除所有火源（包括禁止使用非防爆电器）。疏散泄漏污染区域人员至安全区。切断泄漏源。注意可燃蒸气能够在低洼地区积聚，强制送风使污染地区通风良好，防止可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体 2.防范－防止该物质扩散至排水沟或水源。可用泥土筑临时围堰阻挡其溢出，不要让其进入下水道和河流。如发生溢出进入下水道和河流，污染土壤或植被，立即通知政府相关部门。 | 《MSDS安全技术说明书》
40 | 乙酸甲酯 | 经营品种 | 仓库存储 | 5T | 无色透明液体，有芳香气味，易挥发溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源引着回燃。具有麻醉和刺激作用。人接触较高浓度的本品，可引起眼、鼻、咽喉和呼吸道刺激症状。重复或长时间接触，出现进行性的麻醉作用。停止接触后恢复较慢，有时可造成角膜混浊。对皮肤可引起皮炎及湿疹。接触本品蒸气引起眼灼痛、流泪、进行性呼吸困难、头痛、头晕、心悸、忧郁、中枢神经抑制。由其分解产生的甲醇可引起视力减退、视野缩小和视神经萎缩等。 高浓度可发生麻醉作用及肝、肾充血；持续大量吸入，则可发生急性肺水肿。慢性影响可有继发性贫血，白细胞增多，内脏浊肿和脂肪性变。偶有对本品发生过敏者，小量吸入后可因血管神经障碍而致牙龈出血。 | 禁配物：强氧化剂、碱类、酸类。 | 保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 1.仓库设有消防栓。 2.存储现场可燃气体检测报警仪完好投用； 3.存储区域安全警示标志清晰；配备相应品种和数量的应急器材、消防器材及泄漏应急处理设备并正确使用。 4.仓库设有排放。 17.工作人员定期培训，考核合格上岗。 | 灭火方法：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服、在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场中容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。[皮肤接触]：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 [眼睛接触]：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，如有不适感，就医。 [吸入]：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 [食入]：漱口，就医。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 《MSDS安全技术说明书》
注： | 物质类别：主要填写原料（燃料、公用工程等）、中间产品（产物）、最终产品、副产品、危险废物、催化剂、助剂、添加剂、冷却剂、稳定剂、化学实验药剂、经营品种等
理化特性：主要包括危化品常温下的状态、颜色、密度、闪点、爆炸极限等。
主要风险：主要描述危化品火灾、爆炸、毒性等安全风险，并注明是否构成重大危险源，几级重大危险源。